## 様式
細菌等の微生物の収集保存等業務 「提案書」
提案者：（ ）
項目名 |  | 提案要求事項 | 提案内容（応札者記入欄） | 評価区分 | 点数 | 自己 採点 | 項目別 技術点 （ＮＩＴＥ記入欄）
資格条件 |  |  |  |  | 5 | 0 | 0
| 1 | 日本語による作業指示が理解でき、コミュニケーションに支障がないこと。日本語を母国語としない場合には、国内企業において日本語を使用する環境で10年以上勤務した経験があること、又は日本語能力試験におけるN1を取得していること、あるいは日本語能力試験におけるN3以上を取得し、かつ英語による作業指示が理解でき、コミュニケーションに支障がないこと。 |  | 必須 | 5
| 2 | 安全キャビネット及びクリーンベンチの用途及び正しい使用方法に関する知識を有していること。 |  | 必須 | 5
| 3 | 微生物の安全性に関する知識を有していること。 |  | 必須 | 5
| 4 | Microsoft Excelによるデータの集計、整理及びMicrosoft Wordによる報告書の作成ができること。 |  | 必須 | 5
| 5 | ISO9001、ISO/IEC17025等の品質マネジメントシステムに関する基礎的な知識を有することが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 6 | 業務（学生実験、実習、演習等での経験を含まず、経験等の期間は令和8年3月末までの見込みとする。以下同じ）として、微生物又は遺伝子組換え生物等を取り扱った経験が通算１年以上あること。 |  | 必須 | 5
| 7 | 業務として、オートクレーブの使用及び日常点検の経験があること。 |  | 必須 | 5
| 8 | 業務として、安全キャビネット及びクリーンベンチを使用した無菌操作の経験があること。 |  | 必須 | 5
| 9 | 業務として、バイオセーフティレベル２（BSL2）の病原性微生物又は遺伝子組換え実験で拡散防止措置がP2に相当する組換え生物等を取り扱った経験があることが望ましい。バイオセーフティレベルは、国立感染症研究所の国立感染症研究所病原体等安全管理規程(第三版)に基づく。 |  | 加点 | 5
| 10 | 業務として、微生物用の無菌培地及び無菌試薬の作製をした経験があること。 |  | 必須 | 5
| 11 | 業務として、生物顕微鏡、蛍光顕微鏡等の光学顕微鏡を操作した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 12 | 業務として、微生物の凍結保存を行った経験があること。 |  | 必須 | 5
| 13 | 業務として、微生物からDNAを抽出し、増幅対象の遺伝子に合わせてPCRのための適切なプライマー、PCRの温度や繰り返し条件を選定し、種々の微生物からrDNAをPCR増幅した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 14 | 業務として、DNAシーケンサーの使用経験（サンガー法）があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 15 | 業務として、アッセンブル後のrDNA塩基配列のシーケンス波形を目視で確認し、コンタミネーションの有無、多型の有無、インサーション、デリーションの有無を判別した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 16 | 微生物のrDNA塩基配列データを利用し、BLAST検索等を行い、複数の検索結果の中から、信憑性の無いデータを取り除き、微生物の属、種等を推定できることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 17 | 微生物の取扱方法に関する知識を有していること。 |  | 必須 | 5
| 18 | 業務として、微生物又は遺伝子組換え生物等を取り扱った経験が通算3年以上あることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 19 | 業務として、細菌に関する生物実験の経験が通算1年以上あること。 |  | 必須 | 5
| 20 | 業務として、細菌に関する生物実験の経験が通算3年以上あることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 21 | 業務として、L-乾燥アンプルからの微生物の復元を行った経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 22 | 業務として、凍結保存された微生物の復元を行った経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 23 | 培養した微生物のコロニーバリエーションの有無等からコンタミネーションの有無を推定することができ、RAPD、rDNAのシーケンス等の適切な方法を選択し、コンタミネーションの有無を確認することができることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 24 | 業務として、微生物の細胞壁の硬さや多糖類の存在等の微生物の特性に合わせて適切なDNAの抽出方法を選択し、種々の微生物からDNAを抽出した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 25 | 質量分析計（MALDI-TOF MS）に関する実際の取り扱い経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 26 | 業務として、概ね50本以上のL-乾燥アンプルの復元を行った経験があり、微生物の復元培養技術を習得していることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 27 | 業務として、概ね50回以上微生物の凍結保存を行った経験があり、微生物の凍結保存技術を習得していることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 28 | 業務として、概ね1,000本以上のL-乾燥アンプルの作製（熔封）を行った経験があり、作製技術を習得していることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 29 | L-乾燥アンプル作製（熔封）に必要な機器（真空凍結乾燥機、アンプル引き伸ばし機及びアンプル印字機）の日常的なメンテナンス作業が行えることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 30 | 業務として、微生物、細胞等の細胞数を測定した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 31 | 業務として、微生物の同定を行った経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 32 | 業務として、高速液体クロマトグラフ(HPLC)の使用経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 33 | 業務として、ガスクロマトグラフ(GC)の使用経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 34 | 業務として、高速液体クロマトグラフ質量分析計(HPLC-MS)の使用経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 35 | 業務として、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)の使用経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 36 | 業務として、蛍光分光光度計又は蛍光プレートリーダーを使用した経験があることが望ましい。 |  | 加点 | 5
| 37 | 日本語でデータ入力ができること。 |  | 必須 | 5
派遣者関係小計 |  |  |  |  | 185 | 0 | 0
派遣元の要件 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
|  | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律等に基づく認定等の状況） |  | 加点 | 最大6点
・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業） １段階目（※１）２点 ２段階目（※１）４点 ３段階目６点 行動計画（※２）１点 ※１ 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。 ※２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を作成している場合のみ）。
・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業） くるみん２点 プラチナくるみん４点
・青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 ユースエール認定４点
派遣元関係小計 |  |  |  |  | 6 | 0 | 0
＊技術点は上記小計を100点換算する（小数点第１位四捨五入）
技術点合計 |  |  | 派遣者関係を95点に換算・派遣元関係を5点に換算し、合計100点に換算 |  | 100 | 0 | 0

## 記載例
細菌等の微生物の収集保存等業務 「提案書」
提案者：（ ○○○株式会社 ）
項目名 |  | 提案要求事項 | 提案内容（応札者記入欄） | 評価区分 | 点数 | 自己 採点 | 項目別 技術点 （ＮＩＴＥ記入欄）
資格条件 |  |  |  |  | 5 | 5 | 0
| 1 | 日本語による作業指示が理解でき、コミュニケーションに支障がないこと。日本語を母国語としない場合には、国内企業において日本語を使用する環境で10年以上勤務した経験があること、又は日本語能力試験におけるN1を取得していること、あるいは日本語能力試験におけるN3以上を取得し、かつ英語による作業指示が理解でき、コミュニケーションに支障がないこと。 | 日本語を母国語としている。 | 必須 | 5 | 5
| 2 | 安全キャビネット及びクリーンベンチの用途及び正しい使用方法に関する知識を有していること。 | ○○会社等で安全キャビネット及びクリーンベンチを使用した経験がある。 | 必須 | 5 | 5
| 3 | 微生物の安全性に関する知識を有していること。 | ○○会社等で微生物を取り扱った経験があり、微生物の安全性に関する知識を有している。 | 必須 | 5 | 5
| 4 | Microsoft Excelによるデータの集計、整理及びMicrosoft Wordによる報告書の作成ができること。 | Microsoft Excelによるデータの集計、整理及びMicrosoft Wordによる報告書の作成ができる。 | 必須 | 5 | 5
| 5 | ISO9001、ISO/IEC17025等の品質マネジメントシステムに関する基礎的な知識を有することが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 6 | 業務（学生実験、実習、演習等での経験を含まず、経験等の期間は令和8年3月末までの見込みとする。以下同じ）として、微生物又は遺伝子組換え生物等を取り扱った経験が通算１年以上あること。 | ○○会社等で微生物を取り扱った経験が5年ある。 | 必須 | 5 | 5
| 7 | 業務として、オートクレーブの使用及び日常点検の経験があること。 | ○○会社等でオートクレーブの使用及び日常点検の経験がある。 | 必須 | 5 | 5
| 8 | 業務として、安全キャビネット及びクリーンベンチを使用した無菌操作の経験があること。 | ○○会社等で安全キャビネット及びクリーンベンチを使用した無菌操作の経験がある。 | 必須 | 5 | 5
| 9 | 業務として、バイオセーフティレベル２（BSL2）の病原性微生物又は遺伝子組換え実験で拡散防止措置がP2に相当する組換え生物等を取り扱った経験があることが望ましい。バイオセーフティレベルは、国立感染症研究所の国立感染症研究所病原体等安全管理規程(第三版)に基づく。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 10 | 業務として、微生物用の無菌培地及び無菌試薬の作製をした経験があること。 | ○○会社等で微生物用の無菌培地及び無菌試薬の作製をした経験がある。 | 必須 | 5 | 5
| 11 | 業務として、生物顕微鏡、蛍光顕微鏡等の光学顕微鏡を操作した経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 12 | 業務として、微生物の凍結保存を行った経験があること。 | ○○会社等で微生物の凍結保存を行った経験がある。 | 必須 | 5 | 5
| 13 | 業務として、微生物からDNAを抽出し、増幅対象の遺伝子に合わせてPCRのための適切なプライマー、PCRの温度や繰り返し条件を選定し、種々の微生物からrDNAをPCR増幅した経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 14 | 業務として、DNAシーケンサーの使用経験（サンガー法）があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 15 | 業務として、アッセンブル後のrDNA塩基配列のシーケンス波形を目視で確認し、コンタミネーションの有無、多型の有無、インサーション、デリーションの有無を判別した経験があることが望ましい。 | ○○会社等でアッセンブル後のrDNA塩基配列のシーケンス波形を目視で確認し、コンタミネーションの有無、多型の有無、インサーション、デリーションの有無を判別した経験がある。 | 加点 | 5 | 5
| 16 | 微生物のrDNA塩基配列データを利用し、BLAST検索等を行い、複数の検索結果の中から、信憑性の無いデータを取り除き、微生物の属、種等を推定できることが望ましい。 | ○○会社等で微生物のrDNA塩基配列データを利用し、BLAST検索等を行い、複数の検索結果の中から、信憑性の無いデータを取り除き、微生物の属、種等を推定した経験があり、できる。 | 加点 | 5 | 5
| 17 | 微生物の取扱方法に関する知識を有していること。 | ○○会社等で微生物を取り扱った経験があり、微生物の取扱い方法に関する知識を有している。 | 必須 | 5 | 5
| 18 | 業務として、微生物又は遺伝子組換え生物等を取り扱った経験が通算3年以上あることが望ましい。 | ○○会社等で微生物を取り扱った経験が5年ある。 | 加点 | 5 | 5
| 19 | 業務として、細菌に関する生物実験の経験が通算1年以上あること。 | ○○会社等で細菌に関する生物実験の経験が5年ある。 | 必須 | 5 | 5
| 20 | 業務として、細菌に関する生物実験の経験が通算3年以上あることが望ましい。 | ○○会社等で細菌に関する生物実験の経験が5年ある。 | 加点 | 5 | 5
| 21 | 業務として、L-乾燥アンプルからの微生物の復元を行った経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 22 | 業務として、凍結保存された微生物の復元を行った経験があることが望ましい。 | ○○会社等で凍結保存された微生物を復元した経験がある。 | 加点 | 5 | 5
| 23 | 培養した微生物のコロニーバリエーションの有無等からコンタミネーションの有無を推定することができ、RAPD、rDNAのシーケンス等の適切な方法を選択し、コンタミネーションの有無を確認することができることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 24 | 業務として、微生物の細胞壁の硬さや多糖類の存在等の微生物の特性に合わせて適切なDNAの抽出方法を選択し、種々の微生物からDNAを抽出した経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 25 | 質量分析計（MALDI-TOF MS）に関する実際の取り扱い経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 26 | 業務として、概ね50本以上のL-乾燥アンプルの復元を行った経験があり、微生物の復元培養技術を習得していることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 27 | 業務として、概ね50回以上微生物の凍結保存を行った経験があり、微生物の凍結保存技術を習得していることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 28 | 業務として、概ね1,000本以上のL-乾燥アンプルの作製（熔封）を行った経験があり、作製技術を習得していることが望ましい。 | ○○会社等で概ね1,000本以上のL-乾燥アンプルの作製（熔封）を行った経験があり、作製技術を習得している。 | 加点 | 5 | 5
| 29 | L-乾燥アンプル作製（熔封）に必要な機器（真空凍結乾燥機、アンプル引き伸ばし機及びアンプル印字機）の日常的なメンテナンス作業が行えることが望ましい。 | ○○会社等でL-乾燥アンプル作製（熔封）に必要な機器（真空凍結乾燥機、アンプル引き伸ばし機及びアンプル印字機）の日常的なメンテナンス作業を行った経験がある。 | 加点 | 5 | 5
| 30 | 業務として、微生物、細胞等の細胞数を測定した経験があることが望ましい。 | ○○会社等で微生物の細胞数を測定した経験がある。 | 加点 | 5 | 5
| 31 | 業務として、微生物の同定を行った経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 32 | 業務として、高速液体クロマトグラフ(HPLC)の使用経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 33 | 業務として、ガスクロマトグラフ(GC)の使用経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 34 | 業務として、高速液体クロマトグラフ質量分析計(HPLC-MS)の使用経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 35 | 業務として、ガスクロマトグラフ質量分析計(GC-MS)の使用経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 36 | 業務として、蛍光分光光度計又は蛍光プレートリーダーを使用した経験があることが望ましい。 | なし | 加点 | 5 | 0
| 37 | 日本語でデータ入力ができること。 | 日本語が母国語であるため、日本語でのデータ入力ができる。 | 必須 | 5 | 5
派遣者関係小計 |  |  |  |  | 185 | 100 | 0
派遣元の要件 |  |  |  |  | 6 | 4 | 0
|  | ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標（女性の職業生活における活躍の推進に関する法律、次世代育成支援対策推進法、青少年の雇用の促進等に関する法律等に基づく認定等の状況） |  | 加点 | 最大6点 | 4
|  | ・女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定企業） １段階目（※１）２点 ２段階目（※１）４点 ３段階目６点 行動計画（※２）１点 ※１ 労働時間の働き方に係る基準を満たすこと。 ※２ 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主（常時雇用する労働者の数が100人以下のもの）に限る（計画期間が満了していない行動計画を作成している場合のみ）。 | 女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）の2段階目を取得している
|  | ・次世代育成支援対策推進法（次世代法）に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナ認定企業） くるみん２点 プラチナくるみん４点 | なし
|  | ・青少年の雇用の促進等に関する法律（若者雇用促進法）に基づく認定 ユースエール認定４点 | なし
派遣元関係小計 |  |  |  |  | 6 | 4 | 0
＊技術点は上記小計を100点換算する（小数点第１位四捨五入）
技術点合計 |  |  | 派遣者関係を95点に換算・派遣元関係を5点に換算し、合計100点に換算 |  | 100 | 54.6847 | 0